# 合肥综合性科学中心环境研究院微波消解仪设备采购更正公告（一）

一、项目基本情况

项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院微波消解仪设备采购

首次公告日期：2025年10月14日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询价公告-参与方式-2、响应文件递交截止时间 | 2025年11月20日15：30（北京时间） | 2025年11月24日15：30（北京时间） |
| 2. | 第五章：采购需求-三、技术需求；第九章响应文件格式-分项报价表 | 1、具备全自动消解罐识别系统：为提高消解的效率及减少人为操作带来的误差，需实现样品的全自动消解，确保实验的准确性与安全性； 2、具备样品控温精度：±1 ℃； 3、微波输出功率≥1900W； 4、具备全自动过温保护； 5、具备全罐温度控制系统； 6、具备全罐压力控制系统； 7、配置反应罐数≥12； 8、样品消解罐体积：≥62 ml，消解罐高度≤155mm，最高耐压：100 bar，最高耐温：300 ℃； 9、微波泄漏量≤0.05 mW/cm2。 | 1、具备全自动消解罐识别系统：提高消解的效率及减少误差，需实现样品的全自动消解，确保实验的准确性与安全性； 2、具备样品控温精度：±1 ℃； 3、微波输出功率≥1900W； 4、具备全自动过温保护； 5、具备全罐温度控制系统，控温范围：0-500℃； 6、具备全罐压力控制系统； 7、配备反应罐位数≥40，并随仪器配备至少40个消解罐（样品消解罐和盖子的材料均为PTFE-TFM），消解罐内塞和盖子不含任何金属部件，可泡酸清洗（提供实物图片）； 8、样品消解罐体积：≥62 ml，消解罐高度≤155mm，最高耐压：100 bar，最高耐温：300 ℃； 9、微波泄漏量≤0.05 mW/cm2； 10、包含同一品牌配套赶酸仪一套，处理位数≥40。 |

更正日期：2025年11月18日

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：合肥综合性科学中心环境研究院

地    址：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋

联系方式：0551-62105284

2.项目联系方式

项目联系人：张成工

电      话：15055103026